ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη  20-11-2018

Αριθμ.πρωτ.: 18574

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΤΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154

ΦΑΞ:    2310 207426

e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των πινάκων διανομής χαμηλής τάσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00€ με Φ.Π.Α., για ένα έτος, για το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)

άρθρα 118 και 328.

β) Η  αριθ. 21η/θ.1ο/15-11-2018 ΑΔΑ: ΩΗ9246904Κ-Θ19  απόφαση  του  Δ.Σ.  του

Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   της  διαδικασίας

έρευνας στην αγορά  για   την   συντήρηση  των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που  αναφέρεται  στο θέμα.

Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  τη   Δευτέρα 03-12-2018, έως  14:30  στο  Γραφείο  Προμηθειών  της  Οργανικής Μονάδας Έδρας  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Εθνικής Αμύνης 41, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).

Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της έρευνας στην αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. και με δικαίωμα από μέρους  του Νοσοκομείου τρίμηνης επιπλέον παράτασης διάστημα μέσα στο οποίο οι τιμές της παρούσας σύμβασης θα παραμείνουν σταθερές.

4. Ο Συντηρητής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.

6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ. , κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η υπηρεσία συντήρησης παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  των ειδών στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

8. Η έρευνα στην αγορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 21η/θ.1ο/15-11-2018 ΑΔΑ: ΩΗ9246904Κ-Θ19  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Ακολουθούν  οι τεχνικές προδιαγραφές,  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μ.Τ. (Υ/Σ), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και πινάκων διανομής του Νοσοκομείου με ειδικευμένους μηχανικούς, που θα πραγματοποιούν μηνιαίες επισκέψεις στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, για να παρακολουθούν την λειτουργία των μηχανημάτων και συσκευών, να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις αναλωσίμων, να υποδεικνύουν και να προβαίνουν στις απαιτούμενες αλλαγές ανταλλακτικών καθώς και τις απαραίτητες επισκευές που κρίνονται αναγκαίες να γίνονται. Το κόστος των υλικών επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η εταιρεία  αναλαμβάνει πλήρως  την  ευθύνη  καλής  λειτουργίας  και  την  τήρηση ημερολογίου, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν κατά τις επισκέψεις των τεχνικών της στο Νοσοκομείο, καθώς και η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το χώρο των Νοσοκομείων.

Οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις,  οι μετατροπές, οι προσθήκες εξαρτημάτων, οι επεκτάσεις κ.λ.π. που θα πραγματοποιούν τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας, θα γίνονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Νοσοκομείου, έναντι ιδιαιτέρας αμοιβής , η οποία θα συμφωνείται κάθε φορά.

H διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος και με δικαίωμα από μέρους  του Νοσοκομείου τρίμηνης επιπλέον παράτασης διάστημα μέσα στο οποίο οι τιμές της παρούσας σύμβασης θα παραμείνουν σταθερές.

Τα όρια ελέγχου και προληπτικής συντήρησης του Υποσταθμού βρίσκονται από το σημείο σύνδεσης του καλωδίου παροχής Δ.Ε.Η. στον Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης έως το σημείο αναχώρησης των καλωδίων διανομής χαμηλής τάσης από τους πίνακες διανομής.

Η συντηρήτρια εταιρεία δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών και ζημιών.

Η συντήρηση και οι επισκευές θα γίνονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, από τα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της συντηρήτριας εταιρείας σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής, υπό την εποπτεία των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου.	Για την εξόφληση των τιμολογίων  της συντηρήτριας εταιρείας και την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευών , θα υπάρχει απαραιτήτως και η σχετική βεβαίωση εκ μέρους των υπευθύνων του Νοσοκομείου.

Μετά  την  τοποθέτηση  των καινούργιων ανταλλακτικών, οσάκις παρίσταται ανάγκη και υπάρχει η σύμφωνη   προς   τούτο   γνώμη   του   Νοσοκομείου,   τα   παλαιά   φθαρμένα   αντικαθιστώμενα ανταλλακτικά, θα παραδίδονται στις αποθήκες του Νοσοκομείου  προς φύλαξη κατά τα ισχύοντα.

Το Νοσοκομείο δύναται με υπεύθυνο τεχνικό να παρακολουθεί  τις εργασίες συντήρησης. Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται με χωριστά τιμολόγια εκτός αυτών της συντηρήσεως και θα εξοφλούνται μετά τη σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης από την ορισθείσα επιτροπή.

Η συντηρήτρια εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να ασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων της για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που ήθελε τυχόν συμβεί κατά τις εργασίες εκτέλεσης συντήρησης, επισκευών κ.λπ.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται πέραν των καθοριζόμενων περιόδων συντήρησης, που θα γίνονται σε ωράριο πρωινό ή απογευματινό, για να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, να επιλαμβάνεται των βλαβών, όταν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή με FAX από το Νοσοκομείο, εντός μίας ώρας από την  ειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στην  υποχρέωση αυτή θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 90,00 Ευρώ για κάθε ώρα καθυστέρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός |  |  |  |  | Αριθ: |  |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Συμμετέχω στην έρευνα αγοράς του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την συντήρηση …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η δήλωση θα κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.